| Školní rok: | Časový průběh střídavého proudu a fázový posun | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Spolupracoval: |  |  |

Pomůcky: počítač, rozhraní LabQuest, voltmetr VP-BTA, generátor střídavého proudu, ampérmetr DCP-BTA, žárovka rezistor 80 Ω, cícka,8 kondenzátor, vodiče

Časový průběh střídavého proudu

Návod:

- Sestavíme obvod podle schématu. Na zdroji nastavíme cca 600 Hz.

- K počítači připojíme rozhraní LabQues a voltmetr a ampérmetr. Spustíme program Logger Lite.

- Nastavíme Experiment/sběr dat parametry: 0,1 s, 1 0 000 vzorků za sekundu. Vynulujeme ampérmer a voltmetr

- Spustíme měření. Graf optimalizujeme a nazveme Rezistor. Graf překopírujeme do protokolu. Z grafu určíme potřebné hodnoty. Spočítáme frekvenci a fázový rozdíl proudu a napětí. Napíšeme rovnice okamžitého proudu a napětí.

naměřeno:

t0: 0,0016 s

t5: 0,0,0098 s

Im: 0,0443 A

Um: 3,604 V

i0: 0,0085 A

u0: 1,057 V

f = 610 Hz		ΦU = 17 ° = 0,30 rad		ΦI = 11 ° = 0,19 rad		Δ ΦI = 6 °

u = 3,604 sin (1220π + 0,30)				i = 0,0443 sin (1220π + 0,19)

- Cívku zaměníme za rezistor.

- Spustíme měření. Graf optimalizujeme a nazveme Rezistor. Graf překopírujeme do protokolu. Z grafu určíme potřebné hodnoty. Spočítáme frekvenci a fázový rozdíl proudu a napětí. Napíšeme rovnice okamžitého proudu a napětí.

naměřeno:

t0: 0,0014 s

t5: 0,0,0096 s

Im: 0,0282 A

Um: 3,600 V

i0: 0,0173 A

u0: 3,396 V

f = 610 Hz		ΦU = 70 ° = 1,22 rad		ΦI = 37 ° = 0,64 rad		Δ ΦI = 33 °

u = 3,6 sin (1220π + 1,22)				i = 0,0282 sin (1220π + 0,64)

- Kondenzátor zaměníme za cívku.

- Spustíme měření. Graf optimalizujeme a nazveme Rezistor. Graf překopírujeme do protokolu. Z grafu určíme potřebné hodnoty. Spočítáme frekvenci a fázový rozdíl proudu a napětí. Napíšeme rovnice okamžitého proudu a napětí.

naměřeno:

t0: 0,0015 s

t5: 0,0,0097 s

Im: 0,1608 A

Um: 3,566 V

i0: 0,0441 A

u0: -3,127 V

f = 610 Hz		ΦU = -61 ° = 1,06 rad		ΦI = 16 ° = 0,28 rad		Δ ΦI = -77 °

u = 3,566 sin (1220π + 0,28)				i = 0,0443 sin (1220π – 1,06)